PROTOCOLO SEGUIMIENTO TUMOR PRIMARIO

Técnica:

Requerimientos mínimos: secuencias volumétricas 3D T1 sin y con contraste paramagnético, secuencia 2D o preferiblemente 3D FLAIR; secuencia 2D axial T2 y difusión

Opcional: SWI. Secuencias de RM perfusión dinámica T1 (DCE) y T2* (DSC), secuencia de RM espectroscopia univoxel (35/144 ms) y DTI (sólo si se plantea nueva cirugía).

Resultados:

Fecha control anterior comparativo

Tratamiento

Cirugía (resección completa o parcial del tumor captante) y campo de fecha

Biopsia (abierta o estereotáxica) y campo de fecha

RT (fecha fin de la radioterapia)

Quimioterapia :

OTROS: Inhibidores IDH, …

Hay una RM previa para comparar:   SI/NO

RM COMPARATIVA (RM BASAL O MEJOR RESPUESTA): fecha

CAMBIOS POST-QUIRÚRGICOS: texto libre

TUMOR CAPTANTE:

1. LECHO DE Qx + RT

- MEDIBLE (>1cm en 2 ejes perpendiculares entre sí)

Crecimiento >25%

Disminución >50%

Estabilidad si/no

- NO MEDIBLE (<1 cm)

Estabilidad

Desaparición/Disminución

Aumento (si sí > pasa a ser MEDIBLE?)

2. A DISTANCIA DEL TUMOR PRIMARIO o FUERA DEL CAMPO DE IRRADIACIÓN

Especificar localización y lateralidad (frontal, parietal,…; derecha o izquierda)

- MEDIBLE (>1cm en 2 ejes perpendiculares entre sí)

Crecimiento >25%

Disminución >50%

Estabilidad si/no

- NO MEDIBLE (<1 cm)

Estabilidad

Desaparición/Disminución

Aumento (si sí > pasa a ser MEDIBLE?)

3. NUEVAS LESIONES si/no

- MEDIBLE

-NO MEDIBLE

Especificar localización y lateralidad

4. REALCE EPENDIMARIO si/no

5. REALCE LEPTOMENÍNGEO si/no

6. CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR CAPTANTE: necrosis, hemorragia,..

HIPERINTENSIDAD DE SEÑAL T2/FLAIR   SI/NO (según criterios RANO 2.0 no se valora en GBM)

Afectación del córtex  SI/NO

Afectación de sustancia blanca contralateral  SI/NO

Relación respecto al estudio previo

Estable marcar  si/no

Crecimiento significativo si/no

Disminución significativa si/no

COMPROMISO SOBRE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y LÍNEA MEDIA

Sistema ventricular

Desplazamiento de la línea media

DATOS FUNCIONALES DEL TUMOR

Estudio de RM perfusión

Perfusión DSC:

Aumento rCBV SI/NO

Valores rCBV (normalizados respecto a la sustancia blanca contralateral)

Perfusión DCE (morfología de la curva)

Alta iAUC si/no

Alta fAUC si/no

Difusión

Restricción si/no

Si la respuesta es SI especificar valor de ADC

Espectroscopia

Aumento del mioinositol si/no

Valor cociente mI/Cr

Aumento Cho SI/NO

Valor cociente Cho/Cr

Disminución NAA   SI/NO

Valor cociente NAA/Cr

Aumento Lipidos, Lactato SI/NO

OTROS HALLAZGOS A ESPECIFICAR: texto libre

CONCLUSION

BASADA EN CRITERIOS RANO:

Enfermedad estable

Respuesta parcial

Respuesta completa

Progresión tumoral

Respuesta minor (sólo para tumores de bajo grado)

Comentario: (posibles cambios post-tratamiento; valorar control precoz)

BASADA EN BT-RADS:

0

1A

1B

2

3A

3B

3C

4